様式第５３（第７８条関係）

使用前自己確認結果届出書

年　　月　　日

殿

住　所

氏　名　（氏名又は名称及び代表者の氏名）

連絡先　（電話番号、メールアドレスその他の連絡先）

電気事業法第５１条の２第３項の規定により別紙のとおり使用前自己確認の結果を届け出ます。

１．確認年月日

２．確認の対象

３．確認の方法

４．確認の結果

５．確認を実施した者及び主任技術者の氏名（当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。）の氏名

６．当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

７．確認の結果にもとづいて補修などの措置を講じたときは、その内容

備考　１　用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

※FIT認定を受けている場合、下記に設備IDをご記載ください（任意）

FIT設備ID：

使用前自己確認結果届出書の別紙

風力発電所及び風力発電設備

| 番号 | 確認項目 | 確認内容 （使用前自己確認方法の基本案） | 確認 状況 | 判定 結果 | 現地試験結果による確認の有無(1) | 記録による確認 | 規格に沿って確認を行った場合の 規格番号 | 備考 | 確認者(2) | 確認 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工場試験結果による確認の有無 | その他記録（図面、書類等）による確認の 有無 |  |  |  |  |
| 1 | 外観検査 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 侵入防止措置の確認 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 風車の安全停止の確認 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 風車の雷保護装置の確認 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 圧油装置及び圧縮空気装置の耐力の確認 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 風車を支持する工作物のタワーの確認 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 風車を支持する工作物の基礎の確認 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地抵抗測定 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 絶縁抵抗測定 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 絶縁耐力試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保護装置試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 遮断器 関係試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 総合インターロック試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 制御電源喪失試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 負荷遮断試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 遠隔監視制御試験 | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 負荷試験（出力試験） | 確認方法 |  | □済 □対象外 | □合 □否 | □有 □無 | □有 □無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 判定基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- この欄は、現地試験が困難で工場作動試験結果等の記録による確認で代替する場合には「無」とすること。

- この欄には、使用前自己確認を実施した者及び主任技術者（小規模事業用電気工作物である場合は不要。）の氏名、確認に係る業務を委託して行った場合（小規模事業用電気工作物である場合に限る）は、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を記載すること。